ООО «Котельный завод БийскТеплоСтрой»

Алтайский край, г. Бийск, ул. Луговая, д.99А

ИНН 2204077407, КПП 220401001

ОКПО 33984454, ОГРН 1152204004985

+7 (3854) 47-03-16, 47-03-17, info@biyskteplo.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО/РЕКОНСТРУКЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ

| Дата заполнения |  |
| --- | --- |
| Организация - Заказчик (наименование, адрес: регион, город / н. пункт) |  |
| Организация - Потребитель (наименование, адрес: регион, город / н. пункт) |  |
| Ответственное лицо по заказу (ФИО, должность, тел/факс, e-mail) |  |

Общие требования к объекту

|  | Вид строительства на объекте | новое строительство полная реконструкция ремонт, техническое перевооружение |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к типу здания и размещения объекта (котельной) | существующее, с размерами: длина ______________м, ширина ______________м, высота ______________м новое: капитальное кирпичное капитальное ж/бетонное быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич» отдельно стоящее блочно-модульного исполнения иное (указать →) |
|  | Требования к объему работ, поручаемых исполнителю | обследование объекта (в т.ч. оплата проезда, услуг) проектирование поставка оборудования монтаж пуско-наладка иное (указать →) |
|  | Требования к способу доставки оборудования | самовывоз автодоставка (указать регион, город / н. пункт, автоподъездные пути): ж.д. доставка (указать ж/д ст. назначения, код ж/д станции, код на ж/д Получателя, код ОКПО Получателя): |
|  | Требования к срокам выполнения заказа (проекта/поставки/работ) | нет (определяется Исполнителем) пожелание Заказчика (указать →) |

.Требования к параметрам и характеристикам объекта

|  | Вид рабочего топлива | основное: твердое (каменный, бурый уголь) природный газ жидкое (легкое) жидкое (тяжелое) иное (указать →) резервное, аварийное (указать →) |
| --- | --- | --- |
|  | Характеристики топлива (приложить сертификат и химический состав на топливо) | подводящий газопровод: диаметр ______________мм, давление ______________МПа, калорийность ______________ккал/м³ жидкое топливо: марка______________ калорийность ______________ккал/кг диаметр ______________мм, давление ______________МПа, твердое топливо: марка______________ зольность ______________% влажность ______________% летучие ______________% калорийность ______________ккал/кг размер кусков ______________мм |
|  | Общая мощность котельной | __________________МВт (Гкал/ч) __________________т пара/ч |
|  | Категория котельной | требуется резервный котёл (категория 1) не требуется резервный котёл (категория 2) |
|  | Назначение котельной и распределение тепловой нагрузки | Существующая нагрузка по назначению: технология: ______________МВт (Гкал/ч), ______________т пара/ч отопление: ______________МВт (Гкал/ч), ______________т пара/ч вентиляция: ______________МВт (Гкал/ч), ______________т пара/ч ГВС макс. часовая: ______________МВт (Гкал/ч) ГВС среднечасовая: ______________МВт (Гкал/ч) |
|  |  | Вновь или дополнительно проектируемая нагрузка по назначению: технология: ______________МВт (Гкал/ч), ______________т пара/ч отопление: ______________МВт (Гкал/ч), ______________т пара/ч вентиляция: ______________МВт (Гкал/ч), ______________т пара/ч ГВС макс. часовая: ______________МВт (Гкал/ч) ГВС среднечасовая: ______________МВт (Гкал/ч) |
|  | Вид и параметры теплоносителя | ВОДА: температура ______________ (С; давление ______________МПа ПАР: температура ______________ (С; давление ______________МПа |
|  | Исходная вода на входе в котельную | температура ______________(С давление ______________МПа |
|  | Водяной объём системы | системы отопления ______________м³ системы вентиляции______________м³ системы ГВС ______________м3 |
|  | Гидравлическое сопротивление или пьезометрический график | системы отопления ______________МПа системы вентиляции ______________МПа системы ГВС ______________МПа |
|  | Дымовая труба (размеры или справка о фоновых концентрациях вредных выбросов) | существующая (указать показатели →): диаметр ______________мм, высота ______________м номер дымососа ______________ кол-во оборотов ______________ новая (указать →): |
|  | Химический анализ исходной воды | содержание взвешенных веществ, мг/к г______________ прозрачность по шрифту (или кольцу), см ______________ общая жёсткость, мкг. экв/кг______________ щёлочность, мкг/кг______________ сухой остаток. мкг/кг______________ значение рН (при t=25º С) ______________ содержание растворен. кислорода, мкг/кг ______________ содержание свободной углекислоты, мкг/кг ______________ содержание масла и др. экстрагируемых эфиром веществ, мкг/кг ______________ содержание соединений железа (в пересчёте на Fe) мкг/кг______________ |
|  | Схема работы котельной | открытая (одноконтурная) закрытая (двухконтурная) |
|  | Схема горячего водоснабжения | открытый водоразбор закрытый водоразбор |
|  | Блок учёта расходов | топлива тепловой энергии исходной воды подпиточной воды электроэнергии |
|  | Климатические условия на объекте | расчётная t наружного воздуха ______________º С средняя t наиболее холодного месяца ______________ º С ветровые нагрузки ______________м/с район сейсмичности______________ |
|  | Система топливоподачи котельной | мазутоподготовительное оборудование: насосы, фильтры, подогреватели (в котельном зале, в отдельном помещении), мазутохранилище (надземное или подземное), баки (стальные или железобетонные) доставка жидкого топлива: автомобильным транспортом или ж/д) транспортёры шлакозолоудаления: с отвалом, в бункер шлакосборника; транспортёр углеподачи: с дробилкой угля, без дробилки наличие учета подачи угля (весовая или транспортерные весы); газорегуляторный пункт: в здании котельной, вне здания |
|  | Требования к типу котлов и топочного устройства (марка, изготовитель, кол-во) | подбирает Исполнитель пожелание Заказчика (указать →) |
|  | Требования к вспомогательному оборудованию котла, котельной (марка, изготовитель, кол-во) | горелочное устройство: отечественное, импортное теплообменники: кожухотрубные, пластинчатые насосное оборудование: отечественное, импортное арматура: отечественная, импортная другое (указать →) |
|  | Требования к степени автоматизации котельной | минимально автоматизированная автоматизированная с обслуживающим персоналом котельная-автомат (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт другое (указать →) |
|  | Прилагаемые документы | план и поперечные разрезы котельной другое (указать →) |